DECRETO N° 011/2023

VISTO:

La Ordenanza N° 2567/2022, emanada del Concejo Deliberante Municipal.

Y CONSIDERANDO:

Que a través del mencionado marco normativo, se autorizó a este Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a Licitación Pública para la contratación de mano de obra y materiales popr sistema “llave en mano” para la Restauración y Puesta en Valor del Edificio de la Casona ubicada en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

DECRETA:

Artículo 1º:Llámese a Licitación Pública N° 001/2023, para la contratación de mano de obra y materiales por sistema “llave en mano” para la Restauración y Puesta en Valor del Edificio de la Casona ubicada en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.

Artículo 2º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones y los Pliegos de Especificaciones Técnicas que se adjuntan al presente como anexo, formando parte integrante de la presente.

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de enero de 2023.-

FDO.:	DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA

DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO MUNICIPAL

Anexo I

INICIADOR:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 001/2023

OBRA:	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA CASONA UBICADA EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN” DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR SISTEMA “LLAVE EN MANO”.

CONTENIDO:

SECCIÓN I	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCIÓN II	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCION I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Artículo 1º: OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación Pública para el día 07 de febrero de 2023 para la CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR SISTEMA “LLAVE EN MANO”, PARA LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA CASONA UBICADA EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN” DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA.

Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4.150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del pliego. Dichos instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer.

Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos, que se acompañan como anexo al presente, formando parte integrante del mismo.

Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán realizarse ante la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad, sito en el Polideportivo Municipal, en el horario de 7:00 a 13:00 hs., o al e-mail: obraspublicascoloniacaroya@gmail.com.

Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La propuesta se realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:

- El pliego de llamado a Licitación Pública.

- La Planilla Presupuesto (presupuesto de obra), donde se indicará el monto global de obra, con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

- Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los poseyeran.

- Nota con la designación del Representante Técnico de la empresa firmada por la empresa contratante y por el profesional en calidad de aceptación del cargo, y que la contratista deberá contratar a tal efecto. Deberá tener incumbencias en obras de construcción (Ing. Civil, en Construcciones, etc.)  con matrícula habilitada por el colegio correspondiente; dicho profesional deberá estar en forma permanente en la obra mientras se desarrolle el proyecto.

- En caso de tratarse de una empresa, la misma deberá dejar expresa constancia documentada de que cuenta con un plazo de antigüedad en su constitución como tal mínimo de tres (3) años; asimismo deberá obligatoriamente incluir en el sobre-oferta la totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como así también el poder con el que se designa apoderado o representante legal de la firma, si es que lo hubiere.

- Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el proponente, como así también por el representante técnico de la empresa.

Al momento del labrado del Acta de Apertura de Sobres, se deberá dejar constancia de la cantidad de sobres o propuestas recibidas.

Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 11:30 horas del día 07 de febrero de 2023, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Las propuestas recibidas con posterioridad a dicha hora se considerarán desestimadas.

Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. Dicho requisito es de cumplimiento obligatorio para los oferentes, y su incumplimiento acarreará la desestimación inmediata de la oferta.

Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La mera presentación de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aun cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha basado en ellos para formular su propuesta.

No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.

Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la Asesoría Letrada, o a la dirección de mail obraspublicascoloniacaroya@gmail.com, solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán ni tomarán como válidos pedidos posteriores.

Artículo 8º: COMISIÓN DE APERTURA: La Comisión de Apertura estará conformada de acuerdo a lo dispuesto por el Régimen de Contrataciones vigente; constituida a sus efectos, realizará la apertura de los sobres presentados en tiempo y forma, y de acuerdo al sello que indica día y hora de presentación por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de los oferentes presentes en el acto.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de representantes de las firmas oferentes, quienes no podrán realizar aclaraciones y/o declaraciones de ningún tipo, ni tomar contacto con las propuestas recibidas. Su participación en el acto se circunscribirá meramente a la de veedores.

Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la apertura del sobre; cualquier plazo menor no será considerado válido.

Artículo 10º: COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN: La Comisión de Adjudicación estará conformada de acuerdo a lo dispuesto por el Régimen de Contrataciones vigente; constituida a sus efectos, llevará a cabo la evaluación del cumplimiento de las formalidades exigidas en los pliegos, como así también la conveniencia económica de las propuestas presentadas, los antecedentes de cada uno de los oferentes, tanto en obras análogas como su desempeño en aquellas que pudiere haber realizado para el Municipio con anterioridad, si es que las hubiere.

Una vez culminada dicha evaluación, labrará un acta dejando constancia de la Pre-Adjudicación, o en su defecto la declaración de “Licitación Desierta”, si correspondiere.

En virtud de ser la presente obra financiada con fondos del Gobierno Nacional, dicha Pre-Adjudicación estará sujeta a la expresa aprobación de la propuesta elegida por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, o la repartición a la que éste delegare el decisorio. Una vez aprobada desde el Gobierno Nacional, se realizará la correcta adjudicación.

En el Acto de Adjudicación no se permitirá la presencia de representantes de las firmas oferentes, ni de personas ajenas a la Comisión, a excepción de sus auxiliares y aquellas que la misma Comisión hubiere convocado especialmente.

Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se solicitará informe técnico al Área que corresponda, a fin de que dictamine sobre la capacidad técnica operativa de la contratista, conforme a lo solicitado en el presente pliego.

Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de única propuesta se deberá dejar constancia que el precio es el corriente en plaza.

Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la adjudicación, en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 10° del presente pliego, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para firmar el contrato respectivo y aportar la totalidad de la documentación requerida. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicada, adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como garantía de cumplimiento del contrato.

Artículo 14º:	DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formarán parte del Contrato que se celebre, el Legajo de la presente Licitación, incluyendo los documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden de prelación:

  - Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos del Concurso de Precios que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la apertura.

  - La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

  - Póliza de Caución por el diez por ciento (10%) del monto de contrato.

  - Nómina del personal afectado a la obra.

  - Certificado de cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo o Seguro por accidentes personales.

  - Póliza de Seguro con cobertura por el monto correspondiente al Fondo de Reparos, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya.

  - Póliza de seguro por Responsabilidad Civil contra terceros con cláusula cruzada y de no repetición, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, por un monto mínimo de Diez Millones de Pesos ($ 10.000.000) – Ver especificaciones en el Artículo 16° del presente pliego.

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

  - Las actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato.

  - Las Órdenes de Servicios firmadas por Rep. Técnico e Inspector Municipal.

  - Las Notas de Pedido firmadas por Rep. Técnico e Inspector Municipal.

  - El Plan de Trabajo.

  - Los Planos Complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de la obra, y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la misma.

  - Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas.

Artículo 15º:	SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado de Ley correspondiente, y su costo será soportado por partes iguales entre Contratista y Contratante.

Artículo 16º: NORMAS GENERALES: El Contratista será único responsable ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el personal afectado a la obra.

Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya por un monto de Pesos Diez Millones ($10.000.000), que cubra accidentes o incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas por la Contratista.

La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial.

El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas correspondientes en vigor de los órdenes nacionales, provinciales y/o municipales.

Los equipos de seguridad, herramientas, y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos serán provistos por el Contratista.

Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista.

Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de la misma por medio de su Secretaría de Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos.

Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones legales vigentes, el cual deberá ser presentado ante la Autoridad Municipal correspondiente en el mismo acto de la firma del contrato, con sus correspondientes datos personales y registrales, como así también los de la previsión social que pudieren corresponder; asimismo y a efectos de corroborar con el cumplimiento de lo solicitado, podrá ser requerido con anterioridad a la adjudicación del presente concurso.

Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que tuviera empleado en la obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. Se hará cargo para sí mismo y para todo su personal, del pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la legislación vigente.

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales. La falta de presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a la retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente.

Toda cuestión entre el Contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad y a cuenta del Contratista. El Contratista deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente en relación al seguro obrero por accidentes de trabajo, y debiendo la póliza a contratarse contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse la cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza.

Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren necesarios para dejar la obra terminada.

Artículo 21º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificación de avance de obra.

En el caso que el oferente requiriera la entrega de un adelanto, el mismo no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra, y se descontará de los certificados de avance de obra iniciales. En dicho caso, el oferente deberá aportar la Póliza de Caución especificada en el Artículo 14°, adecuando el porcentaje al mismo que se otorgue como adelanto.

Dicho anticipo se realizará de conformidad a los fondos girados al Municipio por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Los certificados de avance de obra serán abonados en un plazo máximo de los 30 (treinta) días a contar de la fecha de emisión. Los certificados serán emitidos por la Dirección de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días hábiles. La forma del pago será mediante transferencia bancaria y/o cheque de pago diferido.

Para la certificación de la obra se utilizarán planillas que se adjuntan en el siguiente pliego, confeccionadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, debido a que las mismas deberán ser presentadas cada 15 días ante el Organismo de Control Provincial.

Artículo 22º:	PLAZO DE OBRA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

El Plazo de obra se estipula en NUEVE (9) meses, a contar a partir de la fecha de firma del contrato.

- PROVISORIA: Habilitada la obra, se procederá a la recepción provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el contratista y la Inspección Municipal.

- DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la recepción provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o vicio oculto derivado de la construcción del sistema.

Artículo 23º: FONDO DE REPARO: El Fondo de Reparo de la presente obra se establece en el (5%) del monto total de la misma, el cual podrá ser aportado por el Contratista mediante la contratación de un Seguro de Caución por idéntica suma a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, o en su defecto, descontándose dicho porcentaje de cada certificado que se emita. Si el Contratista eligiera esta última opción, dicho monto se reintegrará a la firma del acta de recepción definitiva, siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del Contratista.

SECCION II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA CASONA UBICADA EN EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN” DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR SISTEMA “LLAVE EN MANO”

PLAN DE TRABAJO:

A los efectos de la concreción integral del Plan de Trabajo para los sectores a intervenir, deberá obligatoriamente tenerse en cuenta el estado de conservación de las partes, determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de la construcción original, evitando su alteración o deterioro. Las tareas se iniciarán una vez que la Dirección de Obras Públicas apruebe este plan de trabajos, con las modificaciones y/o correcciones que considere oportunas.

Relevamiento y registro: a fin de elaborar el presente proyecto se ha iniciado un registro preliminar para la ejecución de la obra en el cual se llevará a cabo un análisis más profundizado, que permita sistematizar y generar información adecuada para el control y revisión necesarios durante el trabajo de restauración.

Pre-consolidación: Es un trabajo previo a las intervenciones que se ejecutaran a fin de evitar desprendimientos de elementos o sectores de las envolventes horizontales y verticales. Paso seguido se procederá a:

•	Recalce de Fundaciones en sector con asentamiento.

•	Costura de Muros agrietados.

•	Consolidación de mamposterías erosionadas.

•	Pasivado de armaduras en losas de hormigón armado.

Eliminación de agentes bióticos: Se desarrollará con detenimiento y extrema rigurosidad un estudio de la ubicación y tipo de vegetación invasiva a fin de alcanzar la eliminación de todos aquellos agentes que atenten contra la estabilidad de los elementos verticales u horizontales.

Saneamiento de humedades ascendentes.

Limpieza de acabados (remoción de grafitis y vegetación invasiva).

Remoción de agregados y completamiento (lagunas): se procederá a retirar todo elemento ajeno al carácter tipológico de la obra u/o materialidad agregada en intervenciones no adecuadas que no sean compatibles con el carácter de la obra.

Integración de mampostería. Hidrofugación

Ejecución de Cubiertas y cerramientos de vanos.

Recomposición y completamiento de acabados (revoques y molduras). Recomposición de solados.

Medidas preventivas de saneamiento.

DETALLE DE ITEMS:

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS INCORPORADAS A FIN DE RECUPERAR EL PLANTEO TIPOLOGICO:

1. La demolición o retiro de elementos o partes del edificio se hará con el mayor de los  cuidados. Dado el concepto de restauración y puesta en valor, se tendrá especial precaución en la demolición de agregados. Se trabajará con herramientas de percusión manual y liviana. Los materiales se retirarán del lugar conforme avancen las tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos fuera del terreno determinado para ello.

2. Retiro de elementos o sectores en estado que presentan condiciones irrecuperables. Eliminación  de agentes bióticos, muro inferior a nivel de piso.

RECALCE DE FUNDACIONES:

Se recalzará la fundación del muro Norte del local L9, transfiriendo las cargas del mismo a profundidad mediante pilotes, hasta alcanzar el manto no colapsable. La ubicación de los mismos  se indica en el Plano de Proyecto. Los mismos  tendrán una capacidad  de carga  de 7,5 tn, considerando un margen de seguridad no inferior al 50%. Teniendo en cuenta que son sólo 2 pilotes, se opta por un sistema tradicional, excavado y llenado con Hº Aº. Para su ejecución, el fuste tendrá un diámetro de 30cm, armado con 6ø10mm y zunchado con ø6mm cada 15cm.

Considerando el bajo volumen de llenado, no se justifica la utilización de hormigón elaborado. En el caso de realizarse en obra, el dosaje será 1:3:3 (cemento, arena, grancilla). La relación agua-cemento no superará 0,5 (1 litro de agua cada 2 kg de cemento), y el tiempo de amasado no será inferior a los 5 minutos.

El cabezal de vinculación será un canasto de ø8mm armado en los 3 ejes (x,y,z), con medidas totales en planta de 70x30cm y 40c m de altura.

Costura de muros agrietados: Todas las superficies de revoques originales serán exploradas con percusión suave. Se procederá de acuerdo con la Dirección de Obra a consolidar su anclaje sobre el sustrato de ladrillos y en su masa propia según se indique en los distintos ítems de estas especificaciones.

Remoción de revoque original desprendido  del sustrato: Se retirarán  todos los revoques  gruesos  y finos englobados y flojos que no contengan formas ni elementos decorativos en toda la superficie de fachadas, considerando la totalidad de los revoques de muros de carga en ambas caras.

En los sectores indicados en planta de Proyecto, se procederá a la costura de las grietas mediante el siguiente procedimiento (se adjuntan detalles constructivos):

Reparación de grietas verticales, parabólicas o inclinadas: Se ejecutará en el caso de muros dañados con grietas verticales o que presenten una desviación máxima de 45 grados con respecto a la vertical. La única grieta estructural detectada se ubica en el Local 9.

Consiste en coser la misma con barras dispuestas en las juntas horizontales, para lo cual se deben calar las juntas cada dos hiladas en forma alternada a ambos lados del muro, hasta una profundidad aproximada de 6 cm. Previa limpieza del polvo suelto con escobilla o pistola de aire, se mojará el ladrillo y se comenzará a rellenar la junta calada con un mortero de reparación no retractivo (tipo Sika Monotop 615). A mitad del llenado, se introducirá una barra de hierro torsionado de 8 mm de diámetro, y se continuará llenando hasta enrasar el plomo de la mampostería. La longitud de la costura será variable entre 40 y 75 cm a ambas márgenes de la grieta y a ambas caras del muro, a fin de evitar la concentración de tensiones en una línea de la mampostería.

Las barras no necesitan doblarse fabricando ganchos en sus extremos, ya que éstos no mejoran en nada su anclaje ni comportamiento estructural, sino que por el contrario tienden a producir desgarramientos y arranques de la masa del mortero.

Consolidación de mampostería erosionada: Todos los ladrillos erosionados por acción de la humedad, se tratarán mediante rociado por aspersión o a brocha, con una solución de ligante Sikalatex al 20% diluido en agua, es decir: 2 partes de producto por 8 partes de agua. Esta solución puede reemplazarse por hidróxido de calcio (agua de cal), resultante del apagado de cal viva. También, y como alternativa, puede utilizarse silicato de etilo, aunque sólo se consigue este producto  en comercios  especializados  en materiales de restauraci ón, en la ciudad de Bs As.

En cualquier caso, el objetivo es impregnar el mampuesto con un consolidante para evitar su desagregación.

En casos especiales, a criterio de la Dirección Técnica de la obra, podrán reemplazarse mampuestos que presenten gran pérdida de masa, cuidando de mantener las trabas de los aparejos existentes.

HIDROFUGACIÓN:

1. Sobre las superficies revocadas terminadas, como así también en el caso que se decida dejar la mampostería a la vista sin revocar, se aplicará sobre la superficie expuesta un hidrofugante hidro-repelente a base de silanos-siloxanos Sikaguard700-S. El consumo estimado para superficies revocadas será de 0,7 lt/m2, aplicado por aspersión en 2 manos sucesivas hasta totalizar el consumo indicado. Si se aplica sobre mampuestos expuestos, el consumo aumenta notablemente, debiendo realizarse pruebas para verificar el consumo.

TECHOS Y CUBIERTAS:

1. Cubiertas existentes: se intervendrán con tareas a su protección y recuperación a fin de evitar su deterioro por agentes climáticos y ambientales.

INSTALACIONES: DESGUES PLUVIALES:

Renovación y reparación del sistema de desagües pluviales de la totalidad del complejo.

PASIVADO DE ARMADURAS Y RE-ALCALINIZACIÓN DE Hº Aº:

En la losa sobre subsuelo (L28), como asimismo en las de los locales L1 a L5 y L27, se observan armaduras en estado de corrosión avanzada. El tratamiento será el siguiente:

Aclaramos que la infiltración de agua de lluvia conteniendo ácido carbónico, produce un proceso de carbonatación en la masa del hormigón, con disminución de su Potencial Hidrógeno (pérdida de alcalinidad). Este fenómeno tiende a acidular el hormigón, y al llegar a un pH de alrededor de 8,5 o 9, ya es inhábil para proteger las armaduras.

A continuación, se detalla el protocolo de intervención para pasivar las armaduras.

- Se procederá a remover todo el recubrimiento de hormigón que se presente suelto o solapado, como asimismo toda película de pintura que revista la superficie. Para ello se utilizará el método más apropiado a criterio del Contratista, siempre aprobado por la Inspección de Obra. Se sugiere utilizar removedores a base de solventes aromáticos fuertes para remover la capa de pintura existente. Obviamente, se descarta el uso de ácidos.

- Una vez limpio y descubiertos los hierros corroídos, se procederá a remover la película de óxido mediante lijado o enarenado de las mismas. Las superficies deben quedar libres de grasas, aceites, polvo u óxidos.

Luego se aplicarán a pincel dos manos de aproximadamente 1 mm de espesor cada una, de Sika Top Armatec 110 de dos componentes pre-dosificados, listos para usar, basado en cemento modificado con polímeros. El componente E es un líquido blanco, a base de resinas acrílicas, en tanto que el B es un polvo de color marrón claro. Presenta como ventajas su excelente adherencia sobre hormigón y acero, su resistencia a atmósferas agresivas (aguas, cloruros, carbonatación), y la posibilidad de anclar por encima otros morteros de terminación. Se aplicarán con consistencia blanda. Entre una y otra mano, se esperarán 2 hs. El consumo total rondará los 4 kg/m2 de superficie a tratar.

Finalmente se concluirá dando un recubrimiento con revestimiento Sikaguard 720 EpoCem de tres componentes a base de resinas epoxídicas y de cemento, sin solventes.

Este adhiere sobre sustratos cementicios húmedos y recién ejecutados, por lo que no será necesario dar tiempos de espera luego de aplicar al Sika Top Armatec 110. Al ser tixotrópico, podrá emplearse sobre las losas desde abajo, sin que se produzcan desprendimientos ni chorreado del producto.

El espesor total del recubrimiento será de 3 mm, con un consumo de producto estimado entre 5 y 6 kg/m2. La preparación del producto se realizará de la siguiente manera:

Homogeneizar previamente y por separado los componentes A y B. Mezclarlos luego entre sí durante 1 minuto. Incorporar lentamente el componente C mientras se continúa mezclando a bajas revoluciones durante 3 minutos más y luego se deja repos ar 5 minutos. De este modo, se obtendrá una pasta trabajable durante 30 minutos, de manera que se deben preparar cantidades acordes a este lapso. Es importante tener en cuenta que no se debe agregar agua.

La forma de aplicación será en 2 etapas sucesivas:

- La primera se extenderá sobre la superficie bien húmeda cargando con cuchara o llana metálica y presionando para que el material penetre por los poros a fin de sellarlos.

- La segunda capa se aplicará hasta completar los 3 mm de espesor deseado, con llana o cuchara. Luego se dejará secar entre 15 y 30 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente), y se nivelará con llana humedecida para lograr una superficie lisa y sin poros.

Debe protegerse de las corrientes de aire durante las primeras 24 horas, a fin de evitar su rápida desecación, que podría fisurar el recubrimiento.

Re alcalinización de la masa de hormigón:

En los sectores en los que el hormigón se presente en buen esta- do, es decir que no haya sido expulsado por empuje de óxidos desde  el interior, se aplicará a brocha una solución a base de aminas terciarias que se difundirán por la red capilar del hormigón  hasta llegar  a la armadura, elevando el pH de aquel. Estas tareas son tendientes a devolver a la estructura un recubrimiento altamente alcalino, a fin de detener los procesos corrosivos descriptos.

Para ello se utilizará Sika Ferro-Gard 903, que es una combinación especial a base de amino alcoholes e inhibidores inorgánicos, de base acuosa. Es un líquido transparente de densidad levemente superior al agua (1,13 kg/litro), y cuyo pH es 11. No cambia la textura del hormigón sobre el cual se aplica, aunque puede oscurecerlo levemente Tampoco altera la permeancia de la masa de hormigón al vapor de agua. El sustrato deberá estar seco, libre de grasas, polvo, óxidos, aceites, etc.

El producto no debe ser diluido, y se aplicará a pincel, rodillo o pulverizador de baja presión, en tres manos  con intervalos  no menores  a 2 horas entre cada una de ellas. Dos días después del tratamiento, debe mojarse la superficie con agua, a fin de ayudar a la penetración más profunda del inhibidor.

En caso que el Proyecto prevea un cambio de función que implique aumento importante de las sobrecargas, mediante cálculo estructural se verificará la sección de acero necesaria para las nuevas solicitaciones. Sobre esta base, y con las secciones existentes, debe calcularse la cantidad de acero necesaria para las cargas de servicio. Luego, deberá compararse dicha cantidad con la relevada en las prospecciones realizadas, castigando éstas con un 64% de pérdida de sección, y como resultado de dicha comparación, surgirá si es necesario o no agregar nueva armadura.

En caso de ser necesario agregar acero, se procederá del siguiente modo: Limpiar y escarificar suavemente la superficie tanto del hormigón cuanto, del metal a adherir, hasta dejarla libre de polvo, aceite, grasa o sustancias sueltas. A continuación, se extenderá con espátula o llana metálica una capa de resina epoxi tixotrópica (Sikadur 31), de modo que no escurre ni chorrea sobre superficies verticales y aún invertidas. El espesor de la capa dependerá de los elementos a unir, aunque su rango oscila entre 0,5 y 2 mm como máximo (esto representa alrededor de 2 kg de resina por cada m²). La armadura (platabandas de acero) recién pegada debe permanecerá apuntalada durante 48/72 hs., hasta entrar en servicio.

Resumen:

En los sectores donde se haya desprendido el recubrimiento de hormigón, se aplicará SikaTop Armatec 110, y luego se rellenará con Sikaguard 720 EpoCem.

En las zonas donde el hormigón se observa en buen estado, se aplicará el inhibidor de corrosión Sika FerroGard 903, que se impregnará en el mismo para detener el proceso corrosivo, re-alcalinizando la masa de hormigón.

De este modo, se neutralizará el avance de la oxidación de las armaduras, al restituir al hormigón la alcalinidad necesaria, que perdiera por acción del ataque combinado de carbonatos atmosféricos y solubilizados en las infiltraciones de agua  de lluvia durante años.

SOLADOS INTERIORES Y EXTERIORES:

Se procederá al control excautivo de los pisos a fin de salvaguardar los existentes e integrar los faltantes. Para ello se retirarán las baldosas que presentan problemas de fijación. Se removerán la totalidad de las piezas a fin de su recolocación y consolidación del contrapisos en la totalidad de la obra, a fin de aseguran su estabilidad y recuperar  las piezas existentes. Los faltantes serán tratados con criterio de laguna, identificando las reincorporaciones de piezas perdidas.

SANEAMIENTO DE HUMEDADES ASCENDENTES:

Se colocarán dos equipos Watertec® de 10 mts de radio de cobertura, situados en los puntos indicados en Planta de Proyecto. En dicho plano, se especifica también la ubicación de los testigos de control del sistema, y la ubicación de los Tubos de Knappler, junto a un detalle constructivo de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO DE CONTROL WATER TEC®:

El equipo emite en una frecuencia de 141.7 KHz, con una potencia máxima de 26 mW, lo cual lo hace totalmente inofensivo para cualquier género de vida (humana, vegetal o animal) y tampoco genera interferencias con ningún medio de comunicación o equipo eléctrico/electrónico, (como referencia, emite 100 veces menos que un televisor y a 30 cm. la emisión es indetectable).

Se adjunta ficha técnica del equipo a colocar:

Gabinete: tres módulos de material plástico de alto impacto.

Dimensiones: 480 x 140 x 110 milímetros.

Peso: 2,8 kilogramos, aproximadamente.

Alimentación: 220/230V, 50/60 Hz.

Tensión interna de funcionamiento: 18 Volts + 12 Volts en CC.

Potencia de alimentación: 8 VA (menor que una lámpara de bajo consumo).

Emisión: 141 Khz con modulación compleja de amplitud, frecuencia y fase (f.mod. 50/100/500 Hz).

Potencia de salida (RL = 50 ohms): 10 a 26 mWatt.

Potencial de referencia: sólo para compensación propia, con jabalina equipotencial conectada al suelo. Máximo 9 V de CC.

- Indicador: display alfanumérico de cuarzo líquido, (LCD) de 2 x 16 caracteres, para indicación de tiempo de funcionamiento, personalización con Modelo del Equipo y nombre del Propietario y otras funciones de programación y funcionamiento.

Accesorios:

Antena: antena transmisora con encapsulado plástico, apto para embutir, con conector BNC Hembra.

Jabalina: jabalina en Acero Inoxidable, para conexión a terminal equipotencial,  con rosca en extremo superior  para  terminal de apretar o soldar a cable.

TRATAMIENTO ENVOLVENTES LATERALES:

Los pasos a desarrollar en el rescate de estos muros serán: limpieza, remoción de mate- rial no original, consolidación, reintegración pictórica y protección final.

Se recurrirá a diferentes  métodos  elegidos  según  la pertinencia  que se  necesite en  cada  caso  que se  presente sobre las etapas a trabajar. Debido  a  que  las  causas  del  proceso  patológico  devienen  de  agentes  degradadores  diversos como es el caso de los agentes climáticos, procesos  físicos de expansión de sales  solubles,  procesos  de  agresión química, causas mecánicas, ataque biológico y vandalismo se trabajará de manera específica en cada uno.

Limpieza en seco: Se trabajará de  forma  metódica  y  sutil  sobre  los  muros  de  cada  habitación, repitiendo el proceso cuantas veces lo requieran y resguardando la capa pictórica hasta alcanzar el nivel de limpieza definido.

Utilizaremos diferentes métodos de limpieza mecánica. Tales métodos en función de retirar suciedad superficial, se realizará de manera delicada con pinceletas de pelo,  esponjas  de maquillaje,  gomas  de borrar  y bisturí en el caso de pequeñas adherencias.

Pruebas de limpieza en húmedo: Se proyectan pequeñas intervenciones a modo de prueba con hisopo y/o compres as mediante los cuales se aplicarán solventes apropiados a tales fines. Según se vea la necesidad y la eficacia de este procedimiento se llevará a cabo o no.

Pruebas y registro de solubilidad: Con tal procedimiento  se realizará  en  pequeños  sectores  median- te el  empleo de hisopo para la aplicación de determinados solventes la procedencia  y  características  químicas  de las  capas pictóricas, como así también verificar la posible existencia de superposición de capas.

Pintadas con esmalte sintético aplicadas a pincel o aerosol sobre revoques:

- Se eliminarán mediante la utilización de removedores, de acuerdo al siguiente esquema:

Prelavado del sustrato con abundante agua durante 15 minutos Sobre esta base húmeda, aplicar con pinceleta un removedor de pH neutro en gel.

Dejar actuar durante 20 minutos.

- Hidrolavar a baja presión (80 bar) en forma de barrido ayudado con cepillo de cerda.

Pintadas con pinturas acrílicas pigmentadas con dióxido de titanio (TiO2) aplicadas con aerosol:

- Se limpiarán con esparadrapos de algodón embebidos en una emulsión de nafta en agua.

Exteriores: Tipo símil piedra

Interiores: Muros tratados con pintura tipo extensil en estado de deterioro. Muros con restos de pintura.

Muros grafitis y dañados  por vandalismo.

Limpieza de  hollín, tierra,  excrementos, etc.:

- Se eliminarán por simple lavado a presión de 80 bar. Eliminación de hongos, mohos y microflora:

Agentes biológicos: se tratará la superficie con solución de cloruro de benzalconio.

En el caso de las colonias de hongos y mohos, como asimismo ante la presencia de restos de vegetación invasiva, se deberá intervenir según las siguientes pautas:

Previo al hidrolavado, se aplicará una solución biocida a base de CARBENDAZI M®. Este líquido debe pre- pararse diluido en agua al 3% y hacer una prueba. Si los hongos son muy rebeldes, puede elevarse la concentración hasta el 5% como máximo.

Tiene acción residual y no contiene cloruros, por lo que es considerado no corrosivo. Este fungicida hace muchos años que está en el mercado bajo muchas marcas comerciales. Es banda verde, es decir de los fitosanitarios de menor toxicidad.

Se consigue fácilmente, y como referencia, en envase de 20 litros cuesta aproximadamente U$S 6 más IVA por litro.

Este tratamiento está diseñado para eliminar la microflora de la fachada. Si luego del hidrolavado, el hollín es muy rebelde, puede combinarse con detergentes no iónicos.

Como alternativa, puede aplicarse cualquier biocida, fungicida, bactericida o herbicida que contenga un com puesto llamado Tebuconazole, de características similares al anterior. La dilución es en las mismas proporciones.

Este compuesto, si bien no pertenece al grupo de los clorados, sí tiene cloro en su formulación y dependiendo de su concentración resulta corrosivo para los metales, tal como figura en la hoja técnica a continuación. De cualquier modo, en las concentraciones sugeridas, no representa riesgos para la estructura de hormigón armado.

Viene en varias marcas comerciales y se usa principalmente para tratar semillas. Finalmente, se recomienda extraer los árboles existentes indicados en Plano de Relevamiento de Patología, aplicando herbicidas para matar sus raíces

COMPLETAMIENTO DE REVOQUES Y MOLDURAS. Tratamiento de Cornisas.

Tanto en los revoques consolidados como en los que presenten principios leves de lixiviación, se inyectará un consolidante destinado a devolver al mortero la cohesión perdida. Para ello se utilizará una solución de silicato de etilo en agua destilada al 30% de concentración (3 kg de silicato de etilo por 7 litros de agua destilada).

Este impregnante no produce variaciones cromáticas en el acabado ni repele el relleno adhesivo posterior, y contribuye a mejorar las propiedades del material del sustrato, aumentando su dureza.

Para su aplicación, podrá hacerse a brocha, o por aspersión mediante una bomba manual.

En todas las cornisas y tapas de molduras existentes, deberá ser removida la carga superior hasta llegar a la estructura de ladrillos armados sobre ménsulas de hierro. En caso de detectarse corrosión, dichos soportes deberán ser tratados del siguiente modo:

- Remover la película de óxido mediante lijado o enarenado de las mismas. Las superficies deben quedar libres de grasas, aceites, polvo u óxidos.

Luego se aplicarán a pincel dos manos de aproximadamente 1 mm de espesor cada una, de Sika Top Armatec 110 de dos componentes, con consistencia blanda. Entre una y otra mano, se esperarán 2 hs. El consumo total rondará los 4 kg/m2 de superficie a tratar.

Opcionalmente, y si se desea aumentar la protección de estos elementos metálicos, una vez que el sustrato se presente seco al tacto, se dará un recubrimiento con mortero de reparación Sika Top 121 de dos componentes, en un espesor total de 10 mm, aplicado en 4 manos consecutivas cargadas con cuchara o llana metálicas  y nivelado  a  regla,  con terminación al fieltro.

Estas tareas son tendientes a devolver a las ménsulas un recubrimiento altamente alcalino, a fin de detener los procesos corrosivos en las mismas. Se recompondrán las tapas de cornisas y molduras con concreto hidrófugo 1:3 (cemento, arena gruesa), agregando al mismo un aditivo hidrófugo Sika 1 al 10%, diluido en el agua de ama- sado.

También se completarán los tramos de cornisas molduradas faltantes, tomando el perfil con molde de chapa.

VANOS Y CERRAMIENTOS:

Vanos y cerramientos: se mantendrán los vanos y sus carpinterías en aquellos casos donde todavía persisten. Se cerrará con vidrio (carpintería pérdida) aquellos vanos donde la carpintería es inexistente.

RECOMPOSICIÓN DE SOLADOS:

A criterio del Proyectista, se pueden fabricar nuevas baldosas similares a las existentes, en cuanto a dibujo y color, con la salvedad que las actuales tienen el desgaste propio del intemperismo. Si se desea igualar el aspecto, pueden hacerse pruebas sobre baldosas nuevas sueltas, atacando su superficie con una solución de ácido muriático al 10%, para erosionar el acabad o, restarle brillo y aumenta su porosidad. Luego deben enjuagarse con agua limpia, considerando que el ión cloro es altamente migrante y puede degradar con el tiempo el bizcocho de concreto de las baldosas.

En el caso de los pisos calcáreos no decorados que no puedan recuperarse, se reemplazarán por nuevos, de color similar a los existentes.

CIELORAZOS:

Se procederá según los rastros que se constatan en la inspección ocular en los cerramientos verticales se ajustará a ellos la ejecución de un cielo raso neutro que permita devolver la imagen original de algunos  de los ambientes (según se indica en plano).

INGRESOS:

Escaleras: se procederá a la recuperación de la escalera principal de ingreso a la residencia reintegrando las piezas faltantes de manera que se identifiquen las originales y la intervención realizada. En las fachas este y oeste las escaleras se dejarán en su estado en que se encuentra procediendo a incorporar senda/rampa de ingreso transparente (a fin de que el visitante pueda observar la estructura original del inmueble).

INSTALACIONES:

Se procederá a la renovación de la totalidad de la instalación eléctrica sanitaria y de seguridad a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.

Instalaciones Especiales: Acondicionamiento se trabajará con sistema de losa radiante para la calefacción y refrigeración central para el aire acondicionado (integradas en cielo raso).

SERVICIOS ESPECIALES:

Se refuncionalizarán sótano, cocinas y baños.

JARDIN:

La obra se encuentra en el marco de un proyecto concursado para un parque local, por lo que la intervención de los jardines inmediatos tratara de recuperar el carácter de la obra y acompañar el proyecto general sin crear alteraciones que puedan amenazar la calidad de la solución general.

“Los ítems que se detallaron están incluidos en el cómputo y presupuesto presentado; en el caso que se requiera de información o detalles técnicos, el/los mismo/s deberán ser ejecutados por el contratista adjudicatario de la obra, debiendo realizar la documentación ejecutiva previo al inicio de la obra para la correcta realización de la obra”.

CÓMPUTO MÉTRICO

| CÓMPUTO MÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANTIDAD |  |  | CANTIDADES |  |
|  |  |  |  | A | B | C | PARCIAL | TOTAL |
| 1 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Estructura | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 1.1.1 | Recalce de fundaciones en sector con asentamiento | ml | 350,00 | - | - | 1 ud | 350,0 ml |
|  | 1.1.2 | Costura de agrietamientos | ml | 90,00 | - | - | 1 ud | 90,00 ml |
|  | 1.1.3 | Consolidación de fundaciones | ml | 18,00 | - | - | 1 ud | 18,00 ml |
|  | 1.1.4 | Pasivado de fundaciones | ml | 26,00 | - | - | 1 ud | 26,00 ml |
| 2 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Mampostería | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 2.1.1 | Costura de muros agrietados | ml | 100,00 | - | - | 1 ud | 100,00 ml |
|  | 2.1.2 | Consolidación de mamposterías erosionadas | ml | 802,00 | - | - | 1 ud | 802,00 ml |
|  | 2.1.3 | Eliminación de agentes bióticos | m2 | 374,10 | 3,50 | - | 1 ud | 1309,34 m2 |
|  | 2.1.4 | Hidrofugacion | m2 | 230,88 | 3,50 | - | 1 ud | 808,08 m2 |
|  | 2.1.5 | Saneamiento de humedades ascendentes | m2 | 436,49 | 3,50 | - | 1 ud | 1527,70 m2 |
|  | 2.1.6 | Integración de mampostería | m2 | 305,54 | 2,50 | - | 1 ud | 763,85 m2 |
|  | 2.1.7 | Demolición de agregados | m2 | 3,91 | 2,00 | - | 1 ud | 7,82 m2 |
|  | 2.1.8 | Medidas preventivas de saneamiento | ml | 52,00 | - | - | 1 ud | 52,00 ml |
| 3 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Cubierta | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 3.1.1 | Pasivado de armaduras en losas de hormigón armado existentes | m2 | 11,00 | 25,00 | - | 1 ud | 275,00 m2 |
|  | 3.1.2 | Ejecución de cubierta de vidrio | m2 | 6,14 | 6,00 | - | 1 ud | 36,85 m2 |
|  | 3.1.3 | Ejecución de cubierta de metálica | m2 | 62,56 | 6,00 | - | 1 ud | 375,38 m2 |
|  | 3.1.4 | Ejecución de cielorrasos | m2 | 62,56 | 6,00 | - | 1 ud | 375,38 m2 |
|  | 3.1.5 | Instalación de desagües pluviales (se estima en metros de cañerías) | ml | 64,00 | - | - | 1 ud | 64,00 ml |
| 4 | VANOS Y CERRAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Vanos y cerramientos | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 4.1.1 | Reparación | m2 | 12,00 | 24,00 | - | 1 ud | 288,00 m2 |
|  | 4.1.2 | Colocación de aberturas (se estima en cantidad de aberturas) | un | - | - | - | 45 ud | 45 ud |
| 5 | REVOQUES Y TERMINACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Revoques y terminaciones a aplicar | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 5.1.1 | Pre consolidación | m2 | 354,84 | - | 3,50 | 1 ud | 354,84 m2 |
|  | 5.1.2 | Limpieza de acabados y remoción de agregados (remoción de grafitis y vegetación invasiva) | m2 | 623,55 | - | 3,50 | 1 ud | 2182,43 m2 |
|  | 5.1.3 | Cosido y sellado de fisuras y grietas | m2 | 603,23 | - | 2,00 | 1 ud | 1206,45 m2 |
|  | 5.1.4 | Recomposición y completamiento de acabados (revoques y molduras) | m2 | 101,38 | - | 3,50 | 1 ud | 354,84 m2 |
|  | 5.1.5 | Consolidación y preparación de superficie muraria | m2 | 141,93 | - | 3,50 | 1 ud | 496,77 m2 |
|  | 5.1.6 | Desalinización | m2 | 40,55 | - | 3,50 | 1 ud | 141,93 m2 |
| 6 | SOLADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Solados en interior y exterior | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 6.1.1 | Extracción de levantamiento de solado | m2 | 124,02 | 5,50 | - | 1 ud | 682,10 m2 |
|  | 6.1.2 | Ejecución contrapiso | m2 | 124,02 | 5,50 | - | 1 ud | 682,10 m2 |
|  | 6.1.3 | Ejecución de carpeta | m2 | 124,02 | 5,50 | - | 1 ud | 682,10 m2 |
|  | 6.1.4 | Re-colocación de solados | m2 | 124,02 | 5,50 | - | 1 ud | 682,10 m2 |
| 7 | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Pinturas (revestimiento final) | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 7.1.1 | Consolidación de extensil y lagunas murarias | m2 | 126,57 | - | 3,50 | 1 ud | 443,00 m2 |
|  | 7.1.2 | Tratamiento pictórico muros exteriores | m2 | 68,57 | - | 3,50 | 1 ud | 240,00 m2 |
| 8 | SERVICIOS E INSTALACIONES (se estima en metros de cañerías) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Servicios e instalaciones varias a ejecutar | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 8.1.1 | Instalaciones: agua. | ml | 343,00 | - | - | 1 ud | 343 ml |
|  | 8.1.2 | Instalaciones: luz | ml | 540,00 | - | - | 1 ud | 540 ml |
|  | 8.1.3 | Instalaciones: sanitarias | ml | 325,00 | - | - | 1 ud | 325 ml |
|  | 8.1.4 | Instalaciones especiales: calefacción y refrigeración | ml | 682,00 | - | - | 1 ud | 682 ml |
| 9 | ACCESOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Reparación: ingreso principal | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 9.1.1 | Remoción de rampa | m2 | 4,55 | 3,00 | - | 1 ud | 13,64 m2 |
|  | 9.1.2 | Reposición de piezas faltante (50%) | m2 | 4,55 | 1,50 | - | 1 ud | 6,82 m2 |
|  | 9.1.3 | Limpieza | m2 | 4,55 | 3,00 | - | 1 ud | 13,64 m2 |
|  | 9.2 | Ingresos Laterales | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 9.2.1 | Ejecución E y O rampa de acceso | m2 | 9,67 | 2,00 | - | 1 ud | 19,34 m2 |
| 10 | CARTEL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Tarea previa al inicio de obra | Ud. | Largo | Ancho | Alto | Cantidad | Total |
|  | 10.1.1 | Fabricación e instalación de cartel de obra | m2 | 5,00 | - | 4,00 | 1 ud | 20,00 m2 |